소방특별조사 세부조사표

검사일시 : 2014.5.9 15:00～17:00

1. 조사대상

대 상 명	현대아파트 경노당			전화번호	952-1390
소 재 지	석계로 49	대표자	관리소장	주 용 도	경노당
건물구조	양식 R/C조 슬라브가 2/0 층 중 1층 82㎡			소방안전관리자	양인모

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-적정 이행됨	화재 예방순찰 철저 토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-취사용 사용(LNG)	안전사용토록지도함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-사용처 발견치 못함
④ 소방시설(필요 시)	-소화기 분산 적정 비치됨 -피난구 유도등 점등됨
⑤ 피난시설(필요 시)	-피난구 적정관리됨

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	담당자		1팀장		센터장
	손동성		서정근		05/12 양희용
협조