문서번호	정수과-2252
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김재덕		05/12 현인식
협 조

정수시설물 특별정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

정수시설물에 대한 특별정비를 실시하고 그 결과를 아래와 같이

보고합니다.

2014. 5. 11(일)

보고자 : 공업 6급 김 재 덕

□ 정비일시 : 2014. 5. 11(14:00 ~ 18:00)

□ 참여인원 : D팀 김재덕, 김연환, 이기현, 박동규, 김용배, 한정민

□ 정비내용

● 1, 2여과지 점검 실시 : 이상없음

- 각종 배관 등 유지관리 상태

- 현장 조작 판넬 등 여과지 기전설비 관리 상태

- 기타 여과지 관리 상태

(탁도 0.15[NTU]이내 : 현재 1여과 0.054[NTU], 2여과 0.052[NTU])

- 환경정비 상태 확인결과 이상없음(1, 2여과지)

● 1, 2정수장, 염소실, 여과지, 약품투입실, 막여과 등 순찰 실시

● 중앙제어실 업무 인수인계 실시(17:00 ~ 18:00)  끝.