소방특별조사 결과보고(함흥곰보냉면건물)

조사일시 : 2014. 4. 28. 14:00～16:00

1. 조사대상

#####	########			####	########
#####	######### #########	###	###	#####	######
####	##################			#######	####

2. 조사사항

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위	상기 대상처 방문한바 출입문 봉쇄되어 옆집 가마솥 순대집(963-0900)확인한 바 건물 폐쇄된 상태임을 확인함 (건물주:홍능갈비 사장 고자홍)
	소화펌프 고장방치
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)
	임의 조작으로 인한 자동작동불량
	소화배관 폐쇄, 방수불량
	소방시설 미설치
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부
	소방훈련․교육
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)
기 타	노후소화기 교체
	화기취급
	전기·가스 (정기점검결과 확인)
	소방행정정보시스템 입력
	기 타(당부사항 등)

2014. 4. 28.

위  조사자   소방위 박종관, 소방장 남영식

결재	담당자		2팀장		119안전센터장
	박종관		김춘길		05/12 서일렬
협조