소방특별조사 세부조사표(2) - 투표소 등 소규모시설

검사일시 : 2014.5.2. 13:00～17:00

1. 조사대상

대 상 명	남가좌1동주민센터-2층 회의실 (사전투표구)			전화번호	02-330-8135
소 재 지	서대문구 수색로2길48	대표자	윤강수	주 용 도	주민센터 (회의실)
건물구조	양식 철근조 슬라브가 2/1층 중 2층			소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○소방담당 이종열에게 화재예방 및 안전관리업무 등 철저토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○지하1층 구내식당 취사시설 LPG 사용함. 안전관리 철저토록 지도함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○특이사항 발견못함
④ 소방시설(필요 시)	○소화기 분산 비치토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	○계단1개소 설치됨. 계단 협소 및 경사가 심하여 안 전사고 우려있음. 안전관리 철저토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 확인한바 특이사항 발견못함

결재	담당자		2팀장		센터장
	안종월		조원보		05/12 김천준
협조