소방특별조사 세부조사표(2) - 투표소 등 소규모시설

검사일시 : 2014. 5.2. 13:00～17:00

1. 조사대상

대 상 명	현대아파트 경로당(제3투표구)			전화번호	02-302-4697
소 재 지	서대문구 가재울로45	대표자	송영자	주 용 도	경로당
건물구조	양식 철근조 슬라브가 3/1층 중 1층			소방안전관리자	김승자 (관리소장)

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○관리소장 김승자에게 화재예방 및 안전관리업무 등 철저토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○(경로당)주방에 취사시설 설치됨(도시가스 사용) 안전관리 철저토록 지도함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○특이사항 발견못함
④ 소방시설(필요 시)	○소화기 분산 비치됨 ○자탐설비 설치됨 (수신기2층 관리사무실)
⑤ 피난시설(필요 시)	○출입구 1개소 설치됨

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 확인한바 특이사항 발견못함

결재	담당자		2팀장		센터장
	안종월		조원보		05/12 김천준
협조