소방특별조사 세부조사표(2) - 투표소 등 소규모시설

검사일시 : 2014.5.2. 13:00～17:00

1. 조사대상

대 상 명	루마썬팅(제2투표구)			전화번호	02-307-9108
소 재 지	서대문구 증가로103	대표자	김규만	주 용 도	썬팅작업장
건물구조	양식 철근조 5/1층 484.46㎡ 중 1층			소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○대표자 김규만에게 화재예방 및 안전관리업무 등 철저 토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○불을 사용하는 설비 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○특이사항 발견못함
④ 소방시설(필요 시)	○소화기 분산 비치토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	○출입구 1개소 설치됨

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 확인한바 특이사항 발견못함

결재	담당자		2팀장		센터장
	안종월		조원보		05/12 김천준
협조