소방특별조사 세부조사표(2) - 투표소 등 소규모시설

검사일시 : 2014. 5. 2 13:00～17:00

1. 조사대상

대 상 명	향산어린이집 (제4투표구)			전화번호	02-376-2072
소 재 지	서대문구 거북길로10길19	대표자	신은성	주 용 도	어린이집
건물구조	양식 철근조 슬라브가 5/1층 중 2층			소방안전관리자	한상국

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○소방안전관리자 한상국에게 화재예방 및 안전관리업무 등 철저토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○지하1층 식당 취사시설 도시가스 사용. 안전관리 철저 토록 지도함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○특이사항 발견못함
④ 소방시설(필요 시)	○자탐설비 설치됨(수신기2층) ○소화기 분산 비치됨
⑤ 피난시설(필요 시)	○계단1개소, 승강기1대, 출입구2개소 설치됨

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 확인한바 특이사항 발견못함

결재	담당자		2팀장		센터장
	안종월		조원보		05/12 김천준
협조