문서번호	시설보수과-1765
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
김근수		박춘배	05/12 정진오
협 조

양수기 점검 및 시험운전 결과보고

2014. 5

성동도로사업소

[시설보수과]

엔진양수기 점검 및 시험운전 결과보고

2014년 풍수해대책 추진계획의 일환으로 비상보관 엔진양수기의 시험운전을 시행하고 그결과에 대한 보고임

Ⅰ		관련 근거

2014 풍수해대책 추진계획 시설보수과-1443(2014.4.18)호 관련

◦풍수해 및 도로시설물 등 침수대비 양수기 시험운전 시행

Ⅱ		양수기 현황

연번	품 명	규 격	단위	수 량
1	엔진펌프(양수기)	20HP	대	5
2	엔진펌프(양수기)	15HP	대	5
3	엔진펌프(양수기)	5HP	대	3

Ⅱ		양수기 점검 및 시험운전

점    검 : 2014. 5. 8(월)

시험운전 : 2014. 5. 9(화)

운전장소 : 성동도로사업소 내

시험운전 결과 : 양수기 이상 없이 정상가동

점검 및 시험운전 사진

15HP 엔진양수기 점검	5HP 엔진양수기 점검	20HP 엔진양수기 점검
20HP 양수기 시험운전	15HP 양수기 시험운전	5HP 양수기 시험운전

끝.