함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 현황 현행화 추진(2단계) 알림

1. 관련근거

가. 현장지휘대-3609(2014.4.10.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 결과보고』

나. 현장지휘대-3888(2014.4.21.)호 『소방용수시설 현황 현행화 추진(1단계) 알림』

2. 소방용수시설 통계 현행화 추진(1단계) 결과를 다음과 같이 알려드리니, 기 제출한 자료를 면밀히 재검토하여 통계자료 100% 현행화에 이바지 할 수 있도록 붙임서식을 재작성 2014. 5. 14(수)한 제출하여 주시기 바랍니다.

- 119소방행정정보시스템 통계 -

구 분			서대문	안 전 센 터 별
				연희	북가좌	홍은	미근
공설	소화전	계	2,096	548	483	537	528
		지상식	579	132	127	111	209
		지하식	1,493	413	347	425	308
		다용도	24	3	9	1	11
	저수조		13	3	2	2	6
	급수탑		3	1	1	1	0

- 서대문소방서 소방용수시설 현황 -

구 분			서대문	안 전 센 터 별
				연희	북가좌	홍은	미근
공설	소화전	계	2,096	548	483	537	528
		지상식	575	133	121	111	210
		지하식	1,501	412	355	425	309
		다용도	20	3	7	1	9
	저수조		13	3	2	2	6
	급수탑		3	1	1	1	0

※ 세부항목 중 식별구분(지상식, 지하식, 다용도) 중점 수정 요함

붙임 1. 2014년 소방용수시설 일제점검 및 정비실적 현황(제출) 1부.

2. 119소방행정정보시스템 소방용수현황 통계 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	연희119안전센터장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장
담당자	유시훈		대응총괄팀장	김연경		현장지휘대장	전결 05/12 김장군
협조자
시행	현장지휘대-4593	(		)	접수		(		)
우	120-823		/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9419	/	119ysh@seoul.go.kr	/	대시민공개