『우리집 수돗물 안심확인제』 수질검사 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박준진	최동원	05/12 정의석

	환경부에서 운영중인 “우리집 수돗물 안심확인제”관련 우리사업소 관내에서 신청된 민원사항에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 05. 12
복명자 : 직 공업7급 성명 : 박준진

□ 신청현황

연번	신청자	주 소	연락처	비 고
1	###	########################	#############	민원1
2	###	##############################	#############	민원2
3	###	###########################	#############	민원3

□ 검사일시 : 2014.05.07. ∼ 05.09.

□ 수질검사 결과

○ 검사결과 : 3건 모두 기준이내

구분	채수일	잔류 염소	철	구리	망간	아연	일반세균	총대장균군	대장균
수질기준		4.0mg/L이하	0.3mg/L이하	1mg/L 이하	0.05mg/L 이하	3mg/L 이하	100CFU /mL	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
민원1	05/07	0.20	0.00	0.04	0.004	0.03	0	불검출	불검출
민원2	05/08	0.20	0.00	0.04	0.005	0.05	0	불검출	불검출
민원3	05/09	0.17	0.03	0.01	0.005	0.03	0	불검출	불검출

□ 보고자 의견

수질검사 결과를 물사랑 홈페이지(www.ilovewater.or.kr)에 게재하고 동민원사항을 종결하고자 함. 끝.