출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	05/12 김규복

	명에 의하여 급수관 정체수 및 공공기관 음수대 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 5 . 12 .
보 고 자 : 공업7급 성명 : 김태현

보 고 내 용
일 시	2014년 5월 12일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(급수관 정체수 및 공공기관 음수대 질검사)
출장자	공업7급 김태현 화공운영7급 이범현
내용	○ 동대문구 답십리동 2-24 서울동답초등학교 급수관 정체수 수질검사 실시 - 현장 검사(탁도, PH) 결과 수질기준 이내로 적합하였음 - 정체수 1ℓ를 채수하여 중부수도사업소에 철, 구리, 납, 아연, 색도 검사 의뢰 ○ 동대문구 전농동 전농1동주민센터 등 4개 공공기관 7개 음수대 수질검사 - 7개 음수대 수질검사 결과 적합 - 전농1동주민센터(1대), 전농2동주민센터(1대) 답십리1동주민센터(2대), 답십리2동주민센터(3대) ※ 급수관 정체수 및 공공기관 음수대 수질검사 결과 별도 보고. 끝.
비 고