문서번호	도로보수과-2828
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
김경식		박일연	05/12 손수희
협조

순찰점검 결과보고

2014. 5. 12

도로보수과

관내순찰을 시행하고 포장도로, 각종시설물 및 부속물, 기전시설 등 미비사항에 대하여 아래와 같이 점검하고 보고합니다.

○ 순찰일시 : 2014.5.12(월요일) 14:30 ~ 17:00

○ 순찰노선 : 남부순환로,영동대로,도곡로,언주로,봉은사로

○ 순찰자   : 박일연, 김경식

구 분	순 찰 및 점 검 내 용
	노 선 명	위치 및 순찰내용	조치계획
포장도로 도로시설물 및 부속물, 기전시설 등	봉은사로 (탄천2교→한티역)	은마아파트사거리 1차로상 하수도공사구간 침하	강남구 치수과 통보
	봉은사로 (한티역→탄천2교)	롯데케슬 101동앞 하수맨홀주변 침하	강남구 치수과 통보
	봉은사로 (차병원→봉은교)	경복아파트사거리 맨홀주변 침하	직영반보수예정
	봉은사로 (경복아파트→선정릉역)	경복아파트월편 지하철포장구간 평탄성 불량	도기본 통보 (소장 및 단장)
	봉은사로 (차병원→봉은교)	선정릉역4번출구앞 임시포장구간 평탄성 불량	도기본 통보 (소장 및 단장)
	봉은사로 (차병원→봉은교)	선정릉역2번출구앞 침하	도기본 통보 (소장 및 단장)
	봉은사로 (차병원→봉은교)	삼성2동파출소앞 침하	도기본 통보 (소장 및 단장)
	봉은사로 (차병원→봉은교)	916공구 현대산업개발 월편 복공판 단차로 평탄성 매우 불량	도기본 통보 (소장 및 단장)