출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	관리과장
	홍원기	05/12 박노원

	명에 의하여 2014. 5. 12(월). TMS수질측정기와관련 ㈜에프코이엔티에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 5. 12.
보 고 자 : 직 주무관 성명 : 홍 원 기 직 주무관 성명 : 최 재 호

보 고 내 용
일 시	2014. 5. 12(월)
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2014. 5. 12(월) 11:00 ~ 15:00 - 출장지 : ㈜에프코이엔티 - 출장사유 : 수질측정기관련 - 관용차량 이용여부 : (미이용) ○ 출장내용 - #1,2방류구 TMS수질연속측정기의 SS/pH항목의 정도검사와 관련하여 전극선단의 광학부의 안정성이 떨어지므로 광학유리만이라도 교체하여 측정하고자 에프코이엔티에 출장하여 수령하여 교체함. - 추후 전극센서를 교체키로함.
비 고