2/4분기 배수지 정기 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	05/12 김규복

대시민공개

	명에 의거 2014년도 2/4분기 정기 배수지 수질검사 및 채수를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 5. 12.
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 검사일자 : 2014  5.  12.

□ 검사대상 : 대현산배수지 외 4개 대,소배수지

□ 검 사 자 : 주무관   공업6급 윤성호.  시설관리6급 이위복

□ 검사내용 : 2014년도 2/4분기 배수지 현장 수질검사 및 채수

□ 검사결과

- 대현산배수지외 2곳의 소배수지(금호,응봉)를 방문하여 5개항목(pH, 잔류염소, 탁도, 철, 구리)은 현장에서 수질검사를 실시하여 적합하였음.

- 현장에서 시료를 채수, 7개항목(암모니아성질소,망간,아연,염소이온, 일반

세균,총대장균군,대장균)은 동부수도사업소 실험실에 수질 검사토록 함.

붙 임 : 2/4분기 배수지 수질검사 결과 1부 .끝.