투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	안전관리과장
(경유)
제목	기동불시 특별점검 지적사항 조치결과 제출(월드컵대교)

1. 안전관리과-7호(2014. 3.13.)와 관련입니다.

2. 건설공사장 기동불시 특별점검시 지적된 내용에 대하여 아래와 같이 조치하고 그 결과를 제출하니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

▢ 지적사항및조치결과

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
1	○ 중량물 취급 안전에 관한 사항 - 북단IC PHC말뚝 인양용 와이어로프 중 손상된 것을 교체 요망	교체완료	사진1
2	○ 사면 및 흙막이 붕괴 재해예방에 관한 사항 - 북단IC 수직 절취면은 사면붕괴에 따른 안전사고 발생치 않도록 안식각 유지 요망	안식각확보	사진2
3	○ 기타 안전관리에 관한 사항 - 양화 선착장으로 주간에 일반인 출입통제 및 안전시설 설치 방안 검토 요망	설치완료	사진3
4	○ 가설통로 안전에 관한 사항 - P13 교각으로 통행하는 발판 난간은 규정에 맞게 설치하기 바람	설치완료	사진4
5	○ 기타 안전관리에 관한 사항 - 바지선 윈치부 와이어 로프가 꼬여있고 노후화되어 있으니 정비 요망	정비완료	사진5
6	○ 가설통로 안전에 관한 사항 - P13 교각 철근 조립중으로 통행을 위한 발판이 불안전하게 설치 되었으니 안전하게 통행할 수 있도록 조치 바람.	설치완료	사진6
7	○ 가설통로 안전에 관한 사항 - 주탑의 작업발판 중 일부가 지지 프레임 없이 설치되어 있으니 보완 바람.	보완완료	사진7

붙  임 : 현황사진 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김성권		토목총괄과장	김영수		토목부장	05/12 노우성
협조자	주무관	최진우
시행	토목부-8992	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사2동 3층(도시기반시설본부 토목부)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2547	/전송	02-3708-2599	/	sssggk@seoul.go.kr	/	대시민공개