<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(냉난방기)

문서번호	설비부-5040
수 신	건설총괄부장
접수번호

결재	주무관	건축설비과장	설비부장
	김경남	조예환	05/12 박기형

계 약 건 명			도심권인생이모작 지원센터 설치공사_냉난방기 구매
납 품 자			상 호			엘지전자(주)						성 명		구본준
계 약 금 액			금육천구백구십사만오천오백원정(￦69,945,500)
계약체결년월일			2013년 12월 16일
납 품 기 한			2014년 04월 30일
납 품 년 월 일			2014년 04월 28일
검사(수)년월일			2014년 05월 09일
검사(수) 장 소			도심권인생이모작 지원센터 현장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014 년 5 월 9일
															분임물품 출 납 원
	검수자	시설국		국	설비부 건축설비		과	공업6	직급	성명	정광식		정광식		권오식
	검수자	시설국		국	설비부 건축설비		과	공업6	직급	성명	김경남		김경남

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
22475878	냉난방기	대	3000,000	2	0	2
	냉방2.3/난방2.8kw, 1방향천장형
22475879	냉난방기	대	310,000	2	0	2
	냉방3.2/난방3.6kw, 1방향천장형
22475871	냉난방기	대	630,000	3	0	3
	냉방5.2/난방5.9kw, 4방향천장형
22499697	냉난방기	대	658,000	4	0	4
	냉방7.2/난방8.1kw, 4방향천장형
22499698	냉난방기	대	665,000	3	0	3
	냉방8.3/난방9.3kw, 4방향천장형
22178256	냉난방기	대	700,000	7	0	7
	냉방10.0/난방11.2kw, 4방향천장형
21567236	냉난방공조공사	식	588,700	21	0	21
	가변형히트펌프냉난방기설치, 기본(냉매배관제외)
10061680	냉난방공조공사	m	6,000	380	0	380
	냉매배관및설치, 평균Ø12.7mm
10061682	냉난방공조공사	m	7,080	280	0	280
	냉매배관및설치, 평균Ø15.88mm
10061684	냉난방공조공사	m	8,600	148	0	148
	냉매배관및설치, 평균Ø20.0mm
20373317	냉난방공조공사	m	10,470	96	0	96
	냉매배관및설치, 평균Ø25.0mm
20918014	냉난방공조공사	m	11,300	82	0	82
	냉난방기용냉매관설치,평균Ø28.58mm
20918016	냉난방공조공사	개	13,960	68	0	68
	냉난방기용냉매관설치,평균Ø38.1mm
20373322	냉난방공조공사	m	6,000	510	0	510
	냉난방기용PVC드레인관설치,Ø32mm
20469354	냉난방공조공사	개	52,100	19	0	19
	냉난방기용Y분기관설치

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
21590439	냉난방공조공사	개	98,800	3	0	3
	냉난방기용Y분기관 (대)설치
20687670	냉난방공조공사	개	84,300	1	0	1
	냉난방기용T분기관 설치
20912089	냉난방공조공사	조	43,600	18	0	18
	실외기노출배관커버트레이설치
21881673	냉난기	대	48,500	21	0	21
	룸컨트롤러
10061686	냉난방공조공사	m	6,400	480	0	480
	룸컨트롤러세트용전선및전선관설치
10061688	냉난방공조공사	m	6,400	480	0	480
	중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치
22499699	냉난기	개	68,000	2	0	2
	중앙제어용중계기
22221702	냉난기	개	1,282,500	1	0	1
	PCP-C22N0J, 제어통합관리장치
20912098	열펌프	조	116,400	3	0	3
	받침대, 평균 990×830×130mm
21624130	냉난방공조공사	대	760,000	1	0	1
	공기조절장치설치용 크레인 50톤
22474804	열펌프	대	7,546,000	1	0	1
	RPUW180×9SJ,냉방52.2/난방58.7kw
22474810	열펌프	대	14,078,000	1	0	1
	RP-W340×9SJ,냉방97.6/난방108.7kw

□ 검수사진

검수1 : 1방향 실내기

검수2 : 4방향 실내기

검수3 : 룸컨트롤러

검수4 : 크레인(실외기 인양작업)

검수5 : 실외기 1, 2

검수6 : 중앙컨트롤러(PCP, 컴퓨터, 모니터)