		중부수도사업소
CU########2#######A05###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수탐지 실시 결과보고 (선제적 민원처리)

1.찾아가는 아리수 토털 서비스 검침결과 전월 대비 격증된 수전에 출장하여 선제적 누수탐지를 실시하고 그결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	1778902	고객접수번호	0912014017010
수용가명	송태권	민원신청일	2014년 05월 12일
수용가주소	서울특별시 성북구 오패산로 4-13 (하월곡동) ( 136 - 130 성북구 하월곡동 64-14 )
신청인	박종인	신청인연락처	02--
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	P0800106594
현장방문일시	13시 20분	현장출동자	손병수
처리일시	2014년 05월 12일	누수여부	Y
입회자	박종인	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종	sus
처리결과	양변기 누수 (#############)

끝.

주무관							손병수				민원센터팀장					임승권					현장민원과장					05/12 김용운
협조자				주무관							박영호A
시행			현장민원과-11682										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-2404							/전송			02-3146-3579					/	sonbyungsoo@seoul.go.kr													/	대시민공개