함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	만리동 제2주택재개발사업 조합장
(경유)
제 목	만리제2주택재개발사업 관련 상수도공사 추가사항 통보

1. 만리제2주택재개발 사업 조합의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 만조3-15(2014.3.20)호 및 급수운영과-6029(2014.3.20.)호와 관련 귀 조합에서 협의하여 사업구간의 상수도공사(주진입도로 도로확장구간)를 완료하였으나, 아래 사유로 인하여 추가사항이 있어 통보하오니 상수도시설물 유지관리 및 수돗물이 원활하게 공급될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 추가사항

가. 위치 : 사업구간내 만리재길 주진입로 주변 도로확장구간                              (만리동2가 110-1 ~ 185-1간 90m)

나. 추가사유 : 만리재길 도로확장구간(진입로 주변) 기존 상수도관 150mm(매설위치 : 보도구간 - 향후 도로폐쇄)이 도로확장으로 인해 유지관리에 지장이 있어 인접구간(향후 보도조성구간)으로 이설 필요.

다. 공사개요 : 상수도관이설 D=150mm, L=90m. 끝.

따로붙임 : 공사 위치도 1부. 끝.

	중부수도사업소장
★주무관	최현태		주무관	박혁순		급수운영과장	전결 05/12 김영삼
협조자
시행	급수운영과-9690	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	02-3146-2156	/전송	3146-2189	/	hyuntai0306@hanmail.net	/	대시민공개