문서번호	기전과-5771
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박태진		한영호	05/12 박재경
협 조

교통신호기 시설물 점검 보고

[양평중(선유중고)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 점검 보고

[양평중(선유중고)]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물에 대하여 서울지방경찰청 신호운영실에서 긴급보수를 요청하여 보수조치하고 결과를 보고합니다.

고 장 개 요

❍ 고장일자 : 2014. 5. 12(월)

❍ 위    치 : 영등포구 선유로(양평동3가) [양평중(선유중고)]

❍ 고장내용

- 보행신호등 누전으로 긴급보수를 요청함.

⦁ 보행신호등 회로에 누전이 발생하여 회로분리하고 긴급보수를 요청함.

조 치 결 과

❍ 음향신호기에서 누전이 발생하여 회로분리 조치함.

- 보행등에 연결 설치되어 있는 음향신호기에서 누전이 발생하였으며,

- 교통신호기 유지보수 연간단가업체(1지역)에 긴급 보수지시하여

보행등에서 음향신호기를 분리하여 복구조치하였으며,

- 고장난 음향신호기는 제조사(한길HC)에 하자조치 요청하였습니다.

행 정 사 항

❍ 감리업체 및 유지보수 연간단가업체(1지역)에 긴급보수 완료보고서 제출지시.

끝.