문서번호	정수과-1007
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	05/12 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 5. 10

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	박종성
	야간	복인근

2014년 5월 10일[토]	날씨 :	맑음	기온 :	17℃	기압 :	1050hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,660		1,680
탁 도	10:00	3.2		0.045
									규조류		Cyclotella	980		970
	21:00	3.4		0.044
											Melosira	120		110
pH	10:00	7.6		7.2
											Synedra	70		80
	21:00	7.6		7.2
											Asterionella	180		190
알칼리도	10:00	55		51							Fragilaria	60		70
	21:00	55		52
											기타	210		210
잔류염소	10:00	0.23		0.41							소 계	1,620		1,630
	21:00	0.31		0.42
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	40		50
색도	10:00	3		0
											소 계	40		50
	21:00	4		0
수온	10:00	18.4		16.9
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	18.2		17.6
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.60		1.30
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.50		1.40
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.03		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	207		200
	21:00	209		195