문서번호	정수운영과-2277
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개

주무관	정수운영과장				결재
임성용	05/12 김창현
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(5.12)

2014년  4월  17일

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게	재검사 위해 반출
1	386	708		4521	644
2	402	703		4525	652
3	396	700		4526	651
4	421	700		4523	647
5	4942	636		4528	650
6	404	704		4527	646
7	405	702		4153	638
8	4951	634		407	704
9	4949	644		410	705
10	406	702		384	705
11				4154	635
계	병	6,833kg		11병	7,277kg
계량소무게	15,930kg			7,340kg
용기무게	6,833kg			7,277kg
발주 수량 (45,000kg)	금회납품량		9,000kg
	납품누계		9,000kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	97kg			63kg
납품자 및 차량번호	성명: 임 상 무			차량번호 : 서울82바1265