	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 2014년도 『소방재난 업무가이드 재난대응행정편』과 관련입니다.

2. 위와관련 양재119안전센터 관내 소방용수시설 중 지상식소화전 30033호가 파손되어 다음과 같이 고장발생 보고합니다.

○ 고장내역

연번	소화전번호	식별	위치	고장내역	고장발생일	사용가부
1	30033호	지상식	서초구 바우뫼로 178	몸통파손	2014. 5. 10.	사용불가

붙   임 : 1. 소방용수 고장발생 보고서 1부.

2. 고장소방용수 위치도 및 사진 1부. 끝.

담당자	박상관		1팀장	배재화		119안전센터장	05/12 김명수
협조자
시행	양재119안전센터-1934	(		)	접수		(		)
우	137-897	서울 서초구 양재2동 324-5번지	/
전화	02-572-5523	/전송	02-3462-8119	/	park#########3@seoul.go.kr	/	대시민공개