	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방특별조사 조치명령 대상 현지확인 계획(강남교회)

1. 관련문서

○ 예방과-7004(2014.4.29)호 “소방특별조사 조치명령서(강남교회)”

○ 소방방재청 훈령 제265호 소방특별조사에 관한 세부운영규정  『제12조 소방특별조사에 따른 조치명령』

2. 소방특별조사관련 소방관련법 위반대상에 대하여 조치명령 이행여부를 다음과 같이 확인하고자 합니다.

가. 확 인 일 : 2014. 5.09(금)

나. 대    상 : 강남교회(관악구 관악로 302)

다. 확 인 자 : 검사지도팀 소방장 김재철, 소방장 김광희

라. 확인내용 : 조치사항 완비여부

연번	위반대상	대표자 (관리자)	위치	명령번호	조치명령 내용	조치명령 기 한	비 고
1	강남교회	배명원	관악구 관악로 302	제193호	1.자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC203) 제5조 제3항 위반 ☞ 수신기 4번도통시험 불량	2014. 5.08(목)

마. 결과조치

○ 조치명령대상 확인결과 조서작성(붙임1)

○ 미비시 관련규정에 의거 의법조치

붙임 : 조치명령대상 확인결과 조서 1부.  끝.

담당자	김광희		검사지도팀장	박성석		예방과장	05/12 신태수
협조자
시행	예방과-7608	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로97(청룡동1593-3)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-875-4326	/전송	02-875-4375	/	ddiamo99@seoul.go.kr	/	대시민공개