문서번호	소방행정과-5767
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김기범	김재현	이강래		05/13 최정열
협 조

- 원전하나 줄이기 실현을 위한 -

에너지 절약 추진계획

서울특별시 강동소방서

(소방행정과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

- 원전하나 줄이기 실현을 위한 -

에너지 절약 추진계획

소방청사 에너지절약 및 신․재생에너지 보급으로 "원전 하나 줄이기" 실현과 온실가스(CO₂) 감축을 위한 계획 임.

Ⅰ		추진근거

가. 환경부 고시 제2010-185호('11.1.5)「공공부문 온실가스 ․  에너지    목표관리운영 등에 관한 지침」

나. 시장지시사항('12.3.14)「원전 하나 줄이기 사업 추진 보고회 시 지시」

다. 기후대기과-7675(2012.6.14.)호「공공부문 온실가스․에너지 목표

관리제 추진실적 및 향후 추진계획 통보」

라. 기후대기과-2985(2014.2.22.)호「공공부문 온실가스․에너지

목표관리 철저 안내」』

Ⅱ		추진성과

가. 최근 3년대비 온실가스 ‧ 에너지 목표관리 추진 실적

(단위 : 천)

대상 기간	계		본서		천호안전센터		고덕안전센터		암사안전센터		길동안전센터
	전기 (kwh)	가스 (㎥)	전기 (kwh)	가스 (㎥)	전기 (kwh)	가스 (㎥)	전기 (kwh)	가스 (㎥)	전기 (kwh)	가스 (㎥)	전기 (kwh)	가스 (㎥)
3년평균	466.8	62.6	342.1	25.6	40.3	10.1	23.7	7.7	27.8	7.6	33.0	11.1
2013년	408.3	53.1	304.6	22.0	32.5	8.9	20.8	5.6	22.6	8.6	27.8	8.2
대비 (%)	12,5 ↓	15.2 ↓	10.9 ↓	13.7 ↓	19.5 ↓	18.7 ↓	12.2 ↓	27.2 ↓	18.6 ↓	12.8 ↑	15.7 ↓	26.0 ↓

☞ 최근3년(2010~2012년) 평균사용량 대비 : 전기 12.5 ↓  /  가스 15.2 ↓

나. 절감목표대비 온실가스 ‧ 에너지 목표관리 추진 실적

(단위 : 천)

대상 기간	계		본서		천호안전센터		고덕안전센터		암사안전센터		길동안전센터
	전기 (kwh)	가스 (㎥)	전기 (kwh)	가스 (㎥)	전기 (kwh)	가스 (㎥)	전기 (kwh)	가스 (㎥)	전기 (kwh)	가스 (㎥)	전기 (kwh)	가스 (㎥)
3년평균	521.5	89.2	360.8	43.0	49.0	13.4	29.6	9.2	36.8	10.4	45.4	13.3
2013년	408.3	53.1	304.6	22.0	32.5	8.9	20.8	5.6	22.6	8.6	27.8	8.2
대비 (%)	21.7 ↓	40.5↓	15.6↓	48.8↓	33.7↓	33.6↓	29.7↓	39.1↓	38.6↓	17.3↓	38.8↓	38.4 ↓

☞ 절감목표(2007~2009년 3개년 평균사용량) 대비 : 전기 21.7 ↓  /   가스 40.5↓

Ⅲ		절감 목표

2007~ 2009년 3개년 평균 사용량 대비 20% 절감

Ⅳ		세부추진 내용

가. 에너지효율 개선을 위한 시설 개선

전등에너지 절감을 위한 소방청사 LED전등 연차적 교체 추진

☞ 형광등 1개 LED등으로 교체시 24W절약(형광등 64W, LED전등 40W)

나. 냉 ․ 난방 에너지 절감 ⇒ 냉 ․ 난방기 가동시간 단축(혹한기·혹서기 탄력적 가동)

소방청사 실내온도 준수 ⇒ 여름철 28℃ 이상, 겨울철 18℃ 이하

☞ 적절한 복장착용 → 여름철 간소복, 겨울철 내복 입기

개인 전열기(난방) 사용금지

☞ 개인전열기 사용시 500W ~ 1,000W소비(형광등 최대 32개사용)

야간 교대근무자 대기실 등 필요하다고 인정되는 장소는 부서장 책임하에 별도지정 운영(난방시간 등)

다. 시간대별 최대부하시간대(피크시간) 냉 ‧ 난방운영 정지

라. 소방청사 사인간판 등 사용제한 ⇒ 경관조명, 홍보전광판 등

마. 소방청사 에너지 절약활동 강화 ⇒ 에너지 지킴이의 임무

냉‧난방온도 준수 및 조명관리 등 에너지활동 전개

중식시간 사무실 일괄소등, 야간 소수인원 근무시 탁상용 스탠드 사용

업무에 지장이 없는 장소 전등 1/2소등

☞ 복도, 사무실 창측, 통로, 화장실 등

바. 수송부문 에너지 절약 추진 및 이용 효율화

출장시 경차 및 하이브리드 차량 사용(근거리 대중교통 이용)

승용차 요일제 참여 및 운행 제한

☞ 매월 넷째주 수요일 대중교통 이용의 날

관용차 공회전 금지 등

Ⅴ		행정사항

각 부서장은 매월 에너지 사용 현황을 붙임서식 1에 의거 익월 3일한

보고하시기 바라며, 에너지 낭비방지를 위한 불시 점검을 실시할 예정임.

업무일몰일 : 2015. 1. 31.

(에너지 사용실적 보고 부분만)

붙임 : 1. 에너지 사용실적 작성 서식 1부.

2. 각 부서별 에너지 지킴이 지정현황 1부.  끝.