투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	돌고래관 내실 환풍기, 투광등, 설명회장 관람석파손 등에 대한 시설 보수 의뢰

1. 설명회장내 관람객석이 부식으로 인하 파손되어 관람객 안전관리에 문제가 될 수 있으니 보수하여 주시기 바랍니다.

2. 돌고래관 내실, 환풍기의 차단기 누전확인과 투광등1기 교체를 요청합니다.

가. 점검위치 및 보수내용

제 목	동물사	위 치	보수요청내용	비 고
연결 계단과 문 확장 공사	돌고래관	돌고래관 관람객석 안전펜스 우측 하단	문, 계단 확장 공사	현장방문 협의

끝.

	동물기획과장
★주무관	서완범		동물기획과장	05/13 代김보숙
협조자
시행	동물기획과-3853	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장길 102	/	http://www.grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-500-7995	/		/	대시민공개