보   고   서

- 소장 순찰시 지적사항 안전휀스 보수 완료 -

주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장		결재
이상훈		안길찬	05/13 박기석
협 조
	주무관			김동우

	소장 순찰시 지시(2014.5.8.)와 관련하여 안전휀스를 보수 완료하고 보고함.
2014. 05. 13
보고자 : 지방시설서기 이 상 훈

⃞ 소장 순찰시 지시사항

❚ 지적 사항

- 내용 : 고도시설 외곽 안전휀스 울타리 훼손 지적

- 일시 : 2014. 5. 8

- 지시사항 : 현장 점검 후 보수 지시

➥	안전휀스 훼손 _ 고도시설 동측 (홍릉천 제방부)

⃞ 현장 조사 및 조치사항

❚ 현장 조사

- 내용 : 고도시설 외곽 안전휀스 울타리 훼손 현장 조사

- 일시 : 지시 즉시 (2014. 5. 8)

- 원인 파악 : 공사 차량과 같은 대형 트럭에 의한 시설물 훼손으로 추정

❚ 조치 의견

- 안전휀스 훼손 원인자 불명으로 인하여 정수시설과에서 보수

- 외부 경계용 울타리이므로 긴급 보수

⃞ 현장 보수 조치 완료

❚ 안전휀스 긴급 보수

- 일시 : 2014. 5. 12. (월) 오전 10시

- 내용 : 훼손 울타리 철거 및 철망과 지주 1본 설치

➥	휀스 철거

➥	보수 中

➥	보수 前

➥	보수 後

⃞ 소요 예산

❚ 예산 과목 : 상수도사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-사무관리비

❚ 소요 예산 : 30만원

⃞ 행정 사항

❚ 지출방법 : 신용카드 결제후 행정관리과 지급.  끝.

작 성 자	과명 : 보 수 과	담 담 : 이 상 훈 ☎ 3146-5881	주무관 : 김 동 우 ☎ 3146-5874	과 장 : 안 길 찬 ☎ 3146-5870