문서번호	총무과-4600
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	품질시험소장
김학석		이의기	05/13 권영찬
협조	주무관		임수호
	주무관		권재범

2014년 상반기 특정관리대상시설 안전점검 결과 보고

2014. 5

품질시험소

(총무과)

2014년 상반기 특정관리대상시설물 안전점검 결과 보고

재난 및 안전관리기본법에 의한 상반기 품질시험소 청사(본관, 별관)에 대한 안전관리 및 시설에 대한 이상여부를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ				관련근거
		c

□  재난 및 안전관리 기본법 제26조(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

□  재난 및 안전관리 기본법 시행령 제33조(특정관리대상시설의 지정․관리 등에 관한 지침)

□  안전행정부 안전정책과-1081(2014.04.25.)호 및 서울특별시 도시안전과-10133(2014.04.28.)호 “총체적 안전점검 실시 및 점검결과 제출 요청”

Ⅱ				점검반 구성
		c

□  분야별 점검자

건축분야 및 총괄   : 지방공업주사보 김학석

기계설비 및 가스분야 : 기능7급(기계) 임수호

전기설비 분야 : 기능8급(전기) 권재범

소방분야 : (주)유신플랜테크 정삼수 외 6명

▶ 전기 및 가스분야는 하반기 외부전문업체(한국전기안전공사 및 가스안전공사)로 하여금 정밀점검 시행 예정

□  분야별 점검일자

2014.04.28.~05.02  : 자체 시설점검(건축, 기계 및 전기설비, 가스시설 등)

2014.05.07 : 소방시설 종합정밀점검(외부업체 전문 점검업체 시행)

Ⅲ				점검대상
		c

건축 설비 : 청사 건물 및 청사 내 축대, 절개지, 배수, 울타리 등

전기 설비 : 수변전 및 조명. 전열, 발전기, 냉방기, 통신

기계 설비 : 보일러, 난방, 급수, 위생

가스 설비 : 도시가스 시설

소방 설비 : 소화기, 옥내소화전, 화재자동탐지 및 경보설비 등

Ⅳ				주요 점검사항
		c

시설물(석축, 건축물)등의 내․외벽 균열 및 백화현상

지반침하로 인한 시설물등의 균열 및 붕괴위험 요인

수배전반 및 변압기, 전선로, 보안설비 등 안전상태

보일러 및 냉난방설비, 수질설비, 모타펌프, 배관․밸브 등 가동상태

소방설비, 가스설비 등 안전상태

Ⅴ				점검결과
		c

점검구분	점검종류	점검방법	점검분야	점검자	점검일자	점검결과
자체점검	수시점검	일지에 의거 점검	수시점검이 필요한 분야	현업근무자	매일 (일지에 의한 보고)	수시조치
	정기점검	시설별 체크리스트에 의한 자체점검	건축 및 토목분야	공업주사보 김학석	2013. 04.28 ~ 05.02 (5일간)	특이사항 없음
			기계설비	기능7급(기계) 임수호		화장실 배기휀 고장
			전기설비	기능8급(전기) 권재범		MOF 교체요함
			가스시설	기능7급(기계) 임수호		특이사항 없음
외부위탁점검	법정점검	전문기관 법정점검	소방설비	▪소방점검전문업체 (주)유신플랜테크 정삼수외 6인	2014. 05.07	본관 2개소 별관 2개소 지적됨

▶세부사항 분야별 점검 결과 참조

Ⅵ				조치사항
		c

화장실 배기휀 조치 완료(2014.05.09.)

전기시설 수리 예정(2014.05.30.한 조치)

소방설비 지적사항 조치 예정(2014.05.15.한 조치)

특정관리대상시설 관리시스템(NDMS) 점검결과 입력조치(6월중)

수시점검(일일점검)시 추가 발견된 사항 신속히 조치 및 보고

붙임 : 1. 분야별 점검 결과 1부.

2. 소방시설 종합정밀점검 보고서 1부. 끝.