문서번호	치수과-1813
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
방호익		05/13 김용제
협 조
	주무관		손창열

한강공원 시민불편사항 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.5

치 수 과

한강공원 시민불편사항 조치계획 보고

당산나들목 대형 차량통행으로 상부슬라브 보강용으로 설치한 철판 및 보조봉이 파손으로 보수요청 민원이 발생하여 현장조사 결과를 보고드림.

▣ 시설물현황 및 검토의견

연번	시설물현황				조사결과 및 조치방안
	접수(민원)현황	위 치	내 용
1	응답소 민원	당산나들목 진출부	· 당산나들목 대형차량 통행으로 나들몱 상부 슬라브 구도물 보강용 철판 및 보조봉이 파 손되어 보수요청		당산나들목 진출부 대형 차량 통행으로 나들목 상판 슬라브 보강용으로 설치한 철판 및 보조봉이 파손으로 교체 및 보강이 필요함

▣ 조치계획

- 시민 불편 해소를 위해 『한강공원 시설물 정비 및 구암공원개선공사(연간단가)』      에 작업지시하여 보강하고자 함.