“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사 차고문 스프링 파손에 따른 고장발생 보고 (후암)

1. 소방행정과-1028(2014.01.21.)호 『2014년도 세출예산 재배정 계획 알림(통보)』와 관련 합니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리 ․ 운용 중인 청사 차고문의 장기사용으로 인한 노후화로 스프링이 파손되어 아래와 같이 고장발생을 보고 합니다.

수리대상	구급차 출입용 차고문
수리업체	㈜ Blue kostec (구. 교동산업)
관리부서	후암119안전센터
고장일시	2014.05.13.(화)
원인 및 상태	○ 장기사용으로 인한 노후로 스프링 파손 ○ 현재 작동 가능하나 무리한 작동으로 모터부분의 과부하로 인한 작동 불능 및 모터부분까지 고장우려가 있음.
담당자 의견	전문 정비업체(㈜ Blue kostec)에서 방문수리 요함

붙   임 : 차고문 고장사진(후암).  끝.

	후암119안전센터장
담당자	김환철		1팀장	김평환		119안전센터장	05/13 서정서
협조자
시행	후암119안전센터-2518	(		)	접수		(		)
우	140-901	서울 용산구 후암로 34(후암동244-54)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/	khc9119@seoul.go.kr	/	대시민공개