		강동수도사업소
CU########3#######C01###############E0500-1&
수신자		송파구 새말로6길 16-9(문정동78-6) 하우징허브 건축주 앞
(경유)
제목	호소성 민원에 대한 회신

하우징허브 건축주님 안녕하세요 저는 강동수도사업소 문정동 담당 이덕규라고 합니다.

먼저 소출수로 인해 어려움을 겪으신데 대해 안타깝게 생각하며 위로의 말씀을 드립니다.

문정동 새말로6길 16-9(문정동 78-6) 수압관련 민원을 조사한 결과 위 지역은 광암정수장 수계(자연유하방식)로 수압이 2.1㎏/㎠정도로 3층까지는 순직결급수가 가능하나 4층이상은 자체 가압펌프를 설치하여야 급수가 가능한 지역으로 이 건물도 자체가압펌프를 설치하여야 됨을 알려드립니다.

기대를 가지고 민원을 올리셨으나 만족 하실만한 답변을 드리지 못한 점 널리 양해하여 주시고, 하우징허브 건축주님의 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원합니다.  끝.

								강동수도사업소장
주무관							이덕규				주무관					이경재					급수운영과장					05/13 우종근
협조자
시행			급수운영과-7287										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02) 3146-5144							/전송			02) 3146-5189					/														/	대시민공개