함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	SH공사사장
(경유)
제목	마곡지구(2공구) 양천길 저촉상수도관 이설검토결과 통보

1. SH공사 토목조경팀-3038(2014.05.08.)호 관련입니다.

2. 귀 사에서 시행하는『마곡구역 도시개발사업』과 관련하여 2공구 양천길 분양용지구간에 저촉되는 상수도관 이설 검토결과를 아래와 같이 통보하니, 검토보고서를 참조하여‘14.05.16(금)까지 착공계를 제출하여 주시고, 단수(부단수차단) 일정은 별도 협의하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 양천길 양천향교역 주변(강서구 가양동 159-15호 주변)

나. 공사개요 : 상수도관 이설 D600㎜, L=620m

다. 관세척수비 등 원인자부담금(붙임3) 납부 후 시행

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 이설승인조건 1부.

3. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김근용		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	05/13 이자원
협조자
시행	시설관리과-9987	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4014	/전송	02-3146-4039	/	kkk-up@seoul.go.kr	/	대시민공개