문서번호	현장민원과-8309
보존기간	년
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	05/13 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(5.13)

2014.  5.  13(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.5.13(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	929	9	669	3	260
양 천 구	3	360	3	194		166
강 서 구	4	355	3	325	1	30
구 로 구	5	214	3	150	2	64

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	669	0	49	3	183	6	244	0	49	0	144
양천구	3	194		21	1	56	2	65		23		29
강서구	3	325		23	2	94	1	125		10		73
구로구	3	150		5		33	3	54		16		42

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	3	3	9	194	325	150	669
가옥 내	소 계	3	3	3	9	129	258	94	481
	화장실변기누수	2	2	2	6	88	151	46	285
	주방,부엌누수				0	1	7	8	16
	욕실,화장실배관				0	6	14	15	35
	보일러,온수배관				0	19	65	10	94
	수도꼭지고장				0	7	1	10	18
	벽체,바닥배관노후			1	1	2	1	5	8
	기 타	1	1		2	6	19		25
가옥 외	소 계	0	0	0	0	49	52	50	151
	수도계량기옆				0	27	22	18	67
	마당 수도 및 배관 노후				0	18	28	32	78
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	4			4
주계량기	소 계	0	0	0	0	16	15	6	37
	단지내배관노후				0	4	3	2	9
	수도계량기옆				0	12	12	4	28
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	1	2	3	166	30	64	260
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	15			15
신청인(거주인) 부재				0	21			21
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음		1	2	3	107	30	64	201
기 타				0	19			19