출 장 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	이천호	05/13 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 5. 13
보고자 : 주무관 이천호

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 이천호, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	ph	탁도
2014-05-13	14MT-02351	도봉구-01-저수조	시루봉로 133	구립도봉실버센터	강북	0.23	7.2	0.07
2014-05-13	14MT-02352	도봉구-02-저수조	마들로 616	대상현대아파트	강북	0.24	7.2	0.06
2014-05-13	14MT-02353	도봉구-03-저수조	마들로 605	도봉청소년독서실	강북	0.21	7.1	0.06
2014-05-13	14MT-02354	도봉구-04-직수	우이천로45길 22-4	쌍우경로당	강북	0.24	7.1	0.06
2014-05-13	14MT-02355	도봉구-05-직수	노해로48길 71	쌍문3동경로당	강북	0.26	7.1	0.07
2014-05-13	14MT-02356	도봉구-06-저수조	시루봉로 128	방학3동경로당	강북	0.16	7.1	0.05
2014-05-13	14MT-02357	도봉구-07-직수	도봉로104길 101	장수경로당	강북	0.28	7.1	0.06
2014-05-13	14MT-02358	도봉구-08-직수	노해로63가길 34	창5동경로당	강북	0.27	7.1	0.07
2014-05-13	14MT-02359	도봉구-09-직수	도봉산4길 28-3	도봉산경로당	강북	0.26	7.1	0.07
2014-05-13	14MT-02360	노원구-01-저수조	상계동 1280	한바구니마트	강북	0.28	7.1	0.08
2014-05-13	14MT-02361	노원구-02-저수조	노원로34길 43	노원정보도서관	강북	0.20	7.1	0.06
2014-05-13	14MT-02362	노원구-03-저수조	공릉로59가길 9	영어전문학원	강북	0.29	7.1	0.08
2014-05-13	14MT-02363	노원구-04-직수	석계로8가길 2	월계1동경로당	강북	0.26	7.2	0.06
2014-05-13	14MT-02364	노원구-05-직수	노원로30길 73	청솔경로당	강북	0.20	7.2	0.06
2014-05-13	14MT-02365	노원구-06-저수조	중계로6나길 39	중계마을경로당	강북	0.27	7.2	0.06
2014-05-13	14MT-02366	노원구-07-직수	공릉로32길 35-2	공노회경로당	강북	0.26	7.1	0.07
2014-05-13	14MT-02367	노원구-08-직수	동일로237가길 10	상일경로당	강북	0.27	7.2	0.06
2014-05-13	14MT-02368	노원구-09-직수	한글비석37길 22	상계5동경로당	강북	0.28	7.2	0.05

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(도봉구, 노원구) : 14MT- 02351 ~ 14MT- 02368). 끝.