문서번호	가락119안전센터-2571
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	센터장			결재
문종혁	주대식	05/13 박원우
협 조

안전관리활동 결과보고서

□ 소방서 : 송파소방서

□ 부  서 : 가락119안전센터

일시	2014년 4월 12일(17:25) ~ 4월 12일(17:50)
장소	송파구 가락동 98-5번지 위치추적
출동소방력	가락119안전센터 펌프차 (인원4명)
상황	□ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 ■ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 ■ 기타 활동(동물구조)
미흡한점	○ 소방시설오작동으로 인한 신고 ○ 전기 혹은 기계적 요인의 오작동은 안전센터에서 출동해서 리셋하거나 배선을 끊을 수 밖에 없고 근본적 원인 제거는 힘든 상황
개선할점	○ 단순 경보기 오작동의 경우, 기본적인 리셋방법이나 배선을 끊는 방법을 건물관리인에게 숙지시킬 필요가 있음. ○ 낮시간의 소방시설 오작동의 경우 해당건물의 소방시설업체로 연락을 하도록 건물관리인에게 숙지시킬 필요가 있음.