	마포소방서
수신	황석균 귀하(121-230 서울 마포구 망원동 205-5 망원보트장 )
(경유)
제목	시정보완명령서(망원보트장 대표 황석균)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 망원보트장의 바지선 창고에서 소량의 제4류 위험물

(휘발유 20L×6개)를 『서울시 위험물안전관리조례 제4조 별표Ⅱ』 소량위험물의 저장․취급기준에

위반하여 관리․보관하고 있다가 적발되었기에, 다음과 같이 시정․보완명령 하오니 기한내에 조치

완료 하시기 바랍니다.

2. 시정․보완명령 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 서울시 위험물안전관리조례 제8조(과태료)에 의하여 2차(50만원), 3차(100만원) 계속하여 부과됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자․관리자․점유자)이 천재지변, 국외출장 등의 사유로 시정․

보완 기간내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을

신청할 수 있습니다.

〓 시정․보완사항 〓

대 상 명	소유자	위반내용	보완기한	비 고
망원보트장 (바지선)	황석균	소량위험물의 저장․취급 장소의 시설기준 위반	2014.6.30	서울시 위험물안전관리조례 제4조 별표Ⅱ

끝.

	마포소방서장
담당자	김동욱		위험물안전팀장	김순식		★예방과장	전결 05/13 판영길
협조자
시행	예방과-7025	(		)	접수		(		)
우	121-110	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-712-6061	/전송	02-701-3491	/	firedwk@seoul.go.kr	/	대시민공개