문서번호	정수시설과-875
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	05/13 유성종
협조

2취수펌프 그랜드패킹 교체 계획

2014. 5.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2취수펌프 그랜드패킹 교체 계획

취수펌프의 장기간 가동 및 한강원수 고탁도로 인한 그랜드패킹 노후화로 펌프내 공기유입으로 인한 펌프성능 저하를 방지하기 위하여 신속히 패킹을 교체코자 함.

□ 펌프현황

구 분	2취수펌프
	1호	2호	3호	4호	5호
동 력 (HP)	1100	1100	1100	550	576
유 량 (㎥/h)	7,020	7,020	7,020	3,510	3,660
양정 (m)	32	32	32	32	32
설치 년도	1998	1998	1998	1998	1998

그랜드패킹 교체 완료 모습

□ 교체대상 : 5대

○ 취수펌프 : 1, 2, 3, 4, 5호

- 회전차 상태 점검 및 패킹 교체

□ 발주방법

○ 계약방법 : 소액으로 긴급복구 전문업체인 상원기공과 수의계약

○ 소요예산 : 약 7,500천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수비및취수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.