급수공사현장조사서접수및입력대장(도봉)

결재	주무관		급수운영과장
	윤태현		05/13 김수영
	협 조	이승완

문서번호	급수운영과-9620

□  공사명 : 2013년 도봉구 관내 상수도공사

□  부서명 : 급수운영과

□  업체명 : 라텍이엔지(주)

연번	GIS 접수일	문서번호	공사 번호	지시번호	공사현황		공사개요		공사 종류	준공일자	공 사 담당자	전 산 입력일
					동	지번	구경	연장
1	14/5/08	급수운영과 - 9355	201404070014	신설-212	쌍문3동	122-92호외1개소	40	6.5	신설	14/5/02	윤승구	14/5/09
2	14/5/08	급수운영과 - 9355	201404100046	신설-220	도봉1동	305-3	25	10.5	신설	14/5/02	윤승구	14/5/09
3	14/5/08	급수운영과 - 9355	201404100045	신설-224	쌍문2동	80-49	20	3.5	신설	14/5/02	윤승구	14/5/09
4	14/5/08	급수운영과 - 9355	201404280022	신설-225	창5동	746-28호외2개소	25	2.5	신설	14/5/02	윤승구	14/5/09
5	14/5/09	급수운영과 - 9427	201404160037	신설-223	쌍문2동	712-38	30	2	신설	14/5/08	윤승구	14/5/09
6	14/5/09	급수운영과 - 9427	201404250002	신설-226	쌍문1동	460-160	25	4.5	신설	14/5/08	윤승구	14/5/09

끝.