	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축공사장 안전관리를 위한 협조사항 안내

1. 평소 화재예방 및 안전관리를 위하여 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며, 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 안전관리 및 사고의 초기대응의 중요성에 대한 사회적 관심이 집중되고 있는 시기에 용접작업 등 화재발생 위험요인이 상존하는 건축 공사장의 화재 등 재난예방 및 자율안전관리체제를 강화하고자 협조사항을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

	협 조 사 항
✦ 용접·용단 및 우레탄 작업시 소방서 사전신고 ✓ 일정기간 지속적으로 용접 또는 우레탄 작업 시 기간별 신고가능(주 1회) ✦ 공사장 화재감시자 지정 ✓ 공사장의 소방안전관리자 역할 부여 ✦ 공사장 초기대응 및 피난유도장비 등 임시 소방시설 설치 ✓ 임시 소방시설 : 가설 옥내소화전, 유도등(유도표지), 대형소화기 등 ✓ 소방시설설치유지법 제10조의 2가 신설되어 일정 공사장에는 임시 소방시설을 설치하여야 함.(시행일 2015.1.8.)

붙임  1. 건축 공사장 화재예방 매뉴얼 1부.

2. 건축 공사장 소방안전관리 및 화재감시자 지정 안내문 1부.  끝.

	중랑소방서장
수신자	성원상테빌,신내3지구 1단지,면목2구역주택재건축정비,아주산업주식회사건물,주함건설건물,진광교회
담당자	황명수		예방팀장	박숙자		예방과장	05/13 박치학
협조자
시행	예방과-6056	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183(신내동 644-2)	/
전화	02) 3423-2031	/전송	02) 3423-0326	/	sksmsskek101@seoul.go.kr	/	대시민공개