다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	서울특별시 남부도로사업소장(시설보수과장)
(경유)
제 목	예산 재배정(여의교 보수공사외 4) 알림

1. 남부도로사업소 시설보수과-1751(2014. 5. 4), 1595(2014. 4. 24), 1569(2014. 4. 23)호 관련입니다.

2. 「여의교 보수공사」외 4건과 관련하여 공사시행을 위한 소요예산을 아래와 같이 재배정하고자 하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바라며,

- 재배정 예산

(단위 : 천원)

사 업 명		계	´14년
			기배정액	금회 재배정	잔 액
여의교 보수공사	시설비	1,300,000	-	1,099,670	200,330
도림천고가 내진성능보강공사	시설비	2,000,000	-	1,867,774	132,226
금천교 보수공사	시설비	1,000,000	-	980,120	19,880
반포천2복개 포장공사	시설비	700,000	-	700,000	-
강남터미널고가 보수공사	시설비	1,700,000	-	1,669,640	30,360

3. 아래 사항에 대한 내용을 보완하여 조치결과를 공사 착수 5일 전까지 제출하여 주시기 바랍니다.

- 설계도면(포장 공정)상 방수층 두께 등 포장상세 내역 추가

- 유공관 및 배수관 위치가 포함된 노면수 처리계획(배수처리계획) 검토 및 도면 작성 추가

- 신축이음교체시 단부 배수처리(배수커플링 또는 배수관 연결 등) 상세도면 작성 추가

- 시방서에 따라 반드시 방수층 시공계획 및 품질관리계획 등을 포함한 시공계획서 및 방수시공 상세도를 작성하여 시공조치.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	안대호		일반교량팀장	정회평		도로시설과장	05/13 이용심
협조자	주무관	류경엽		터널복개팀장	정달근
시행	도로시설과-8395	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1682	/전송	02-2133-1078	/		/	대시민공개