문서번호	도로보수과-4433
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
공무직		도로보수과장
박흥권		05/13 이규철
협 조	주무관		김영용
	주무관		최정필

도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고(5.13)

2014. 5

도로보수과

연 번 : 1

굴착기관	한국지역난방공사 마포지사											복구 방법
공 사 명	삼성SDS 열배관공사
노 선 명	성암로				관할구청			마포구				원 인 자
위치정보	위 치					포장년도			허가가능여부			관 리 청		●
	마포구 상암동1706~1695					2010			가능			차로복구		●
허가규모	폭(m)	연장(m)		면적(㎡)					굴착심도(m)			담당자	박상권
	2.8	576		1612.8					2.1			02-300-3398
조사현황	조사검토요청일			조사 완료일							조 사 자
	2014.5.12			2014.5.13							박흥권
허 가 검 토 조 사 내 용
포 장 종 류			굴착주변교통안전부속물							공사내용 및 예상공사기간
A-1			노면표시							열수송관 매설(D700mm×2열) (2014-05-19~ 2014-06-30)
의 견 : 1. 시도(차도)공사에 포함된 소규모 구도(차도)는 도로사업소에서 복구실시 2.「특별시도 허가검토 이행조건」 이행
위 치 도							현황사진

첨부 : 1.특별시도 허가검토 이행조건 1부.

2.허가신청자료 2부. 끝.