문서번호	시설관리과-1477
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
이연행		05/13 한명석
협 조
	주무관		박장진
	주무관		장기덕
	주무관		조인영

2014년 풍수해 및 여름철 대비 중부수도사업소 점검 결과보고

2014. 05.

중부관내 점검결과 보고

명에 의하여 『14년 풍수해 및 여름철 대비 상수도 시설물 안전 점검계획』 에 따라 중부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 결과를 보고합니다.

2014.  05. 13.

보고자 : 기계운영주사보  이 연 행

보   고   내   용

점검일시

2014. 05. 12(월) 10:30 ~ 17:00

점검대상

보광배수지, 월곡배수지

점 검 자

지방시설주사  박장진 외 3명 (장기덕, 이연행, 조인영)

중부수도 사업소 지방시설주사보 조규환외 순찰반 2명

점검결과

○ 시설현황

<보광배수지> - 용량 20,000㎥  전기안전관리자 1인 주간근무

<월곡배수지> - 용량 50,000㎥ 무인배수지

<현황 사진>

내부 시설물	항 출입시설	보안시설 및 낙뢰방지시설

○ 조치의견

보광배수지, 월곡배수지를 점검 하였으나 특이사항 없으며, 각 수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.