문서번호	시설관리과-10449
결재일자	2014.5.14.
공개여부	부분공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
유경준	강준성	전결 05/14 원의덕
협 조	주무관		손병대
	주무관		김상훈

순찰반 주요업무(2014.05.13)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지,가압장 모터펌프, 변류기 판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	□ 점검 및 작업내용(오전) 09:30 - 12:00 ○일원가압장 점검 - 배수펌프 및 모터펌프,제어반 점검 - 점검결과 - 정상가동 - 점검 및 작업자 : 손병대 유경준 □ 점검 및 작업내용(오후) 13:00 - 17:30 ○내곡가압장 점검 - 관압계 이상유무 점검 - 노후소화기 교체 및 점검 - 모터펌프,제어반,배수펌프 점검 ○방죽마을 증압장 점검 - 한전변압기 수목제거 - 한전강남지점 김흥식 - 제어반 및 통신반 점검 - 점검결과 : 정상가동 - 사진 : 별첨 - 점검 및 작업자 : 손병대 유경준	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 5개소 무인증압장 : 19개소 배수지 : 6개소 유량계 : 23개소 (구역6개소포함) CCTV : 36개소 전기방식 : 79개소 KT통신선로:58회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순찰점검 철저

2014년05월13일(화)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다