문서번호	수도자재관리센터-8508
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
최정화	박병원	05/14 성시영
협 조

관급자재 공장검사 대체 보고

[대형25, 대형27]

2014. 5.

s

관급자재 공장검사 대체 보고

2014년도 구매발주한 공사용자재 구매건(대형25, 대형27) 대하여 신속

하고 안정적인 자재 수급을 위하여 공장검사를 입고 검사로 대체하고자 합니다.

□ 현   황

○ 발주건명

- 덕타일주철관 KP500mm외 6종 구매(대형25)

- 덕타일주철관 이형관 구매 (대형27)

○ 배정업체 : 한국주철관공업(주) (대표 홍동국)

○ 구매 및 배정현황 :

발주건명	구매 품명 및 수량	배정 품명 및수량(단위)	납품요구일 (납품기한)	비고
덕타일주철관 KP500mm외 6종 구매 (대형25)	KP500mm외 6종 1368본	좌동	2014.05.09 (2014.07.16)
덕타일주철관 이형관 구매(대형27)	이형관류 103종 4730개 압륜 400mm외 1종 130조	좌동	2014.05.09 (2014.07.18)

□ 보고내용

○ 공장검사 대체 사유

- 현재 각 사업소별 공사가 본격적으로 시작되어 안정적인 자재수급이

요구되어 조속히 납품 필요

○ 입고검사 품목

발주건명	품명 및 수량	배 정 수 량	검사요청 대상수량	미검사 잔량분	비 고
대형25	KP500mm외 6종 1368본	좌동	좌동	없음	한국주철관
대형27	이형관류 103종 4730개 압륜 400mm외 1종 130조	좌동	좌동	없음	한국주철관

○ 입고검사 사항

- 규격검사(치수,무게,에폭시두께 등)

- 성적서 확인(인장강도,연신율,경도,구상화율,성분분석)

- 공인시험기관 의뢰여부 확인

- 검사 표본 수량은 입고 수량을 기준으로 함.  끝.