함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서대문소방서
수신	서대문소방서장(현장지휘대장)
(경유)
제목	북가좌 안전센터 소방용수시설 현황 현행화 추진(2단계) 결과보고

1. 관련근거

가. 현장지휘대-3609(2014.4.10.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 결과보고』

나. 현장지휘대-3888(2014.4.21.)호 『소방용수시설 현황 현행화 추진(1단계) 알림』

2. 위호와관련 북가좌 안전센터 소방용수시설 통계 현행화 추진(2단계) 결과를 아래 붙임과같이 보고합니다.

- 119소방행정정보시스템 통계 -

구 분			북가좌	북가좌2단계최종결과
				수정전	북가좌	수정후	북가좌
공설	소화전	계	486		483		486
		지상식	121		127		121
		지하식	355		347		355
		다용도	7		9		7
	저수조		2		2		2
	급수탑		1		1		1

- 서대문소방서 소방용수시설 현황 -

구 분			서대문	안 전 센 터 별
				연희	북가좌	홍은	미근
공설	소화전	계	2,096	548	486	537	528
		지상식	575	133	121	111	210
		지하식	1,501	412	355	425	309
		다용도	20	3	7	1	9
	저수조		13	3	2	2	6
	급수탑		3	1	1	1	0

붙임 1. 2014년 소방용수시설 일제점검 및 정비실적 현황(제출) 1부.

2. 119소방행정정보시스템 소방용수현황 통계 1부.  끝.

	북가좌119안전센터장
담당자	남광화		1팀장	전진오		센터장	05/14 김천준
협조자
시행	북가좌119안전센터-2110	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 북가좌동	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	372-0119	/전송	02)308-0119	/	garuse666@seoul.go.kr	/	대시민공개