다 듣겠습니다. 더 빨라집니다. "응답소"
	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2014년 폭염특보 발령대비 대응물품 및 구급차 냉방기기 점검결과 보고

1. 재난관리과-1322(2014.5.13.)호 『2014년 폭염특보 발령대비 대응물품 및 구급차 냉방기기 점검사항 파악(알림)』와 관련입니다.

2. 위와관련, 2014년 폭염특보 발령 대비 필요 물품 구입 및 구급차 냉방기기 점검 사항을 파악하여 폭염대응 물품의 현 보유량 및 필요수량과 구급차 냉방기기 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 폭염기간 : 2014. 6. 1. ~ 9. 30.(4개월)

나. 폭염대응 물품 현황 및 소요량

	얼음 조끼	얼음팩	체온계	생리식염수		정맥 주사 세트	정제 소금	구강용 전해질 용 액	물 스프레이	아이스 박 스
				정맥 주사용	세척용
금호센터 보유수량	3	15	1	7	10	5	1	0	0	1
필요수량	6	0	1	5	20	30	0	10	1	0

다. 구급차 냉방기기 점검 결과(양호, 정비 등)

소방서	안전센터	○-○호 (차량번호)	점검결과	비고
광진소방서	금호	6 -5호 (79가7384)	양호

끝.

	금호119안전센터장
★담당자	김휘승		진압1대장	류인엽		119안전센터장	05/14 김주용
협조자
시행	금호119안전센터-1857	(		)	접수		(		)
우	133-091	서울 성동구 금호동1가 179-3	/
전화	2291-1119	/전송	02-2297-3119	/	kim-jofcio@hanmail.net	/	대시민공개