문서번호	잠실119안전센터-2368
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개

담당자	팀장	119안전센터장			결재
이준호	김선광	05/14 김칠회
협 조

안전관리활동 결과보고서

□ 소방서 : 송파소방서

□ 부  서 : 잠실119안전센터

일시	2014.04.25. (14:57~15:20)
장소	8호선 잠실역 지하통로
출동소방력	펌프차량(송소24호), 인원5명
상황	□ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 ■ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 ■ 기타 활동(기타 안전조치 활동)
미흡한점	8호선 잠실역 지하통로에 시너냄새가 강하게 남. 현장확인 및 안전조치. 확인한바 제2롯데월드 공사장 페인트 작업에 따른 시너냄새가 지하통로로 들어온 것임. 화재상황이 아닌 관계로 공기호흡기 면체 작용 안한채 활동함. 혹시라도 유독가스였다면 위험을 초래할 수 있는 상황 이었음.
개선할점	현장 진입 전 무슨 가스인지 확인절차가 필요함.