함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-1279(2007.06.08)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
28-1	도봉초등학교	도봉구 도봉로 173길 96	본관 1층 등사실	철,납,아연,구리,색도	0.25	7.2
28-2	〃	〃	후관 1층 식당	〃	0.30	7.1
28-3	〃	〃	서관 1층 독서실	〃	0.87	7.2
29-1	북서울중학교	도봉구 도봉로 169가길 33	본관 1층 당직실	〃	0.80	7.2
29-2	〃	〃	후관 1층 보건실앞	〃	0.15	7.2
29-3	〃	〃	급식실 1층 식당	〃	0.24	7.2
29-4	〃	〃	체육관 1층 화장실	〃	0.27	7.2
30-1	국립재활원	강북구 삼각산로 58	행정동 2층 화장실	〃	0.43	7.2
30-2	〃	〃	본관 2층 남자화장실	〃	0.14	7.2
30-3	〃	〃	신관 2층 남자화장실	〃	0.15	7.2
31-1	도봉중학교	도봉구 마들로 671	본관 1층 행정실	〃	0.83	7.2
31-2	〃	〃	예지관 1층 체육보건부	〃	0.98	7.2
31-3	〃	〃	후관 2층 생활지도부	〃	0.62	7.2

가. 수질검사 의뢰 내역

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	최동원		행정지원과장	05/14 代조기열
협조자
시행	행정지원과-8673	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개