	서대문소방서
수신	서대문소방서장(소방행정과장)
(경유)
제목	연희 탱크차(31호) 점검결과 보고

1. 소방행정과-6716(2014.5.14.)호 『연희 탱크차(31호) 점검계획 알림』과 관련입니다.

2. 연희 탱크차(31호) 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장내용 : 소방펌프(PTO) 이상작동 및 소음과다

나. 점검일자 : 2014.5.14.(수) 입고점검 실시

다. 점검업체 : 에프원텍(경기도 화성시 마도면 쌍송길119번길 73-18)

라. 점검결과 : 소방펌프(PTO)내 임펠라 고장 및 크루즈 버튼 불량으로 인한 재입고 수리요망.  끝.

	연희119안전센터장
담당자	김현민		1팀장	조영일		센터장	05/14 代조영일
협조자
시행	연희119안전센터-2444	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희동 76-12(연희로 182)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		/전송	02-336-0119	/		/	대시민공개