함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수탐지(적출) 누수복구 의뢰

우리사업소 관내(도봉구,노원구,강북구) 지하 누수탐지를 시행하고 결과(적출)를 아래와 같이 통보하오니 긴급 누수복구하여 주시기 바랍니다.

가. 탐지원 : 탐지 B.조

나. 탐지일 : 2014. 5. 14.(수)

다. 확인일 : 2014. 5. 14.(수)

라. 누수탐지적출 누수복구 의뢰 내역

연번	구별	위치	도종	탐지구분	소블록명	비고
1	노원구	한글비석로39길 16-4 (상계5동 439-1)	ASP	음청	공릉29

첨  부 :  누수탐지적출 확인보고서 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	장영석		주무관	정재풍		급수운영과장	05/14 김수영
협조자
시행	급수운영과-9768	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2865	/전송		/		/	대시민공개