투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장(도로관리처장)
(경유)
제목	증미산 사면 조치방안 통보

1.우리 사업소에서 보강 공사중인 증미산 사면(ZONE 2)의 일부 낙석지역에 대한  외부전문가의 자문결과를 알려드리니

2. 우리 사업소 조치사항 이외의 의견에 대하여 검토 등 사면관리에 참고하시기 바랍니다.

3. 아울러, 사면 상단부 돌림수로의 낙엽 등 이물질 제거 및 수로변을 따라 수로 하부로 노면수가 유입되지 않도록 하는 대책이 필요하다는 의견이 있었음을 알려드립니다.

가. 외부 전문가 주요 의견

- 낙석부 숏크리트로 안정화 및 계단식 옹벽 등에 의한 보강 필요

- 사면 전체의 종,횡배수로에 대한 종합검토 필요

- ZONE 3 경계부의 자연배수로 지역, 도수로 설치

나. 우리 사업소 조치 사항

- ZONE 2 낙석부 숏크리트 본 공사에서 시행(계단식 옹벽 등 보강은 필요 여부를 공단에서 검토 시행)

붙임: 외부 전문가 의견 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	박상구		도로보수과장	05/14 김효식
협조자
시행	도로보수과-4379	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237(마곡동 67-1) 강서도로사업소 도로보수과	/
전화	2657-7941	/전송	2657-7960	/	ssunpsg@seoul.go.kr	/	대시민공개